| 附件1 南京工业大学安防监控系统维保项目设备清单 共有高清摄像机400路，模拟图像41路。 - 江浦校区视频监控系统设备及管线 高清摄像机图像274台（包括亚青食堂19路+明德楼3+图书馆3路共高清图像）。 - 虹桥校区视频监控系统设备及管线 高清摄像机32台（另外模拟摄像机17路图像） - 丁家桥教学区视频监控系统设备及管线 高清摄像机55台(另外北门6路高清图像，南门3路高清图像在前端） - 丁家桥生活区视频监控系统设备及管线 高清摄像机39台(另外模拟摄像机24路图像） 南京工业大学视频监控系统设备清单设备清单（高清摄像机部分） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备/材料名称 | 规格、型号 | 品牌/产地 | 单位 | 数量 | 备注1 | 备注2 |
| 1 | 液晶显示器 | 42寸 | 国产 | 台 | 2 | 新模范马路5号 |  |
| 2 | NVR网络硬盘录像机 | DS-8632N-ST | 海康威视 | 台 | 2 | 新模范马路5号 |  |
| 3 | 汇聚交换机 | 百兆接入 | H3C | 台 | 2 | 新模范马路5号 |  |
| 4 | 核心交换机 | 千兆接入 | H3C | 台 | 1 | 新模范马路5号 |  |
| 5 | 一路光端机 | 数字 | 常州 | 对 | 4 | 新模范马路5号 |  |
| 6 | 二路光端机 | 数字 | 常州 | 对 | 13 | 新模范马路5号 |  |
| 7 | NVR网络硬盘录像机 | 4路 | 海康威视 | 台 | 2 | 新模范马路5号 |  |
| 8 | 液晶显示器 | 20寸 | 国产 | 台 | 2 | 新模范马路5号 |  |
| 9 | 高清红外日夜型枪式摄像机 | 2CD3210D-I5 | 海康威视 | 台 | 55 | 新模范马路5号 | 包括前后门 |
| 10 | 液晶显示器 | 42寸 | 国产 | 台 | 2 | 新模范马路30号 |  |
| 11 | 汇聚交换机 | 百兆接入 | H3C | 台 | 2 | 新模范马路30号 |  |
| 12 | NVR网络硬盘录像机 | DS-8632N-ST | 海康威视 | 台 | 2 | 新模范马路30号 |  |
| 13 | 一路光端机 | 数字 | 常州 | 对 | 4 | 新模范马路30号 |  |
| 14 | 二路光端机 | 数字 | 常州 | 对 | 13 | 新模范马路30号 |  |
| 15 | 高清红外日夜型枪式摄像机 | 2CD3210D-I5 | 海康威视 | 台 | 39 | 新模范马路30号 |  |
| 16 | 液晶显示器 | 42寸 | 国产 | 台 | 3 | 虹桥校区 |  |
| 17 | 汇聚交换机 | 百兆接入 | H3C | 台 | 2 | 虹桥校区 |  |
| 18 | 核心交换机 | 千兆接入 | H3C | 台 | 1 | 虹桥校区 |  |
| 19 | NVR网络硬盘录像机 | DS-8632N-ST | 海康威视 | 台 | 2 | 虹桥校区 |  |
| 20 | 一路数字光端机 | 数字 | 常州 | 对 | 6 | 虹桥校区 |  |
| 21 | 二路数字光端机 | 数字 | 常州 | 对 | 7 | 虹桥校区 |  |
| 22 | 四路数字光端机 | 数字 | 常州 | 对 | 4 | 虹桥校区 |  |
| 23 | 高清红外日夜型枪式摄像机 | 2CD3210D-I5 | 海康威视 | 台 | 32 | 虹桥校区 |  |
| 24 | NVR网络硬盘录像机 | DS-8616N-K8 | 海康 | 台 | 1 | 东苑男生 | 报警中心 |
| 25 | 高清红外日夜型摄像机 | DS-2CD2T25FD-I5 | 海康 | 台 | 14 | 东苑男生 |  |
| 26 | 光端交换机 | FSLA1-4T1F-SIK | 新创 | 台 | 5 | 东苑男生 |  |
| 27 | 汇聚光端交换机 | FSLB4T10F-S1K-RR1 | 新创 | 台 | 1 | 东苑男生 | 报警中心 |
| 28 | 交换机 | 百兆8口 | H3C | 台 | 4 | 东苑男生 |  |
| 29 | NVR网络硬盘录像机 | DS-8616N-K8 | 海康 | 台 | 1 | 东苑男生 | 报警中心 |
| 30 | 高清红外日夜型摄像机 | DS-2CD2T25FD-I5 | 海康 | 台 | 10 | 东苑男生 |  |
| 31 | 光端交换机 | FSLA1-4T1F-SIK | 新创 | 台 | 4 | 东苑男生 |  |
| 32 | 汇聚交换机 | 百兆8口 | H3C | 台 | 3 | 东苑男生 |  |
| 33 | NVR网络硬盘录像机 | DS-8616N-K8 | 海康 | 台 | 1 | 檀香苑 | 报警中心 |
| 34 | 高清红外日夜型摄像机 | DS-2CD2T25FD-I5 | 海康 | 台 | 13 | 檀香苑 |  |
| 35 | 光端交换机 | FSLA1-4T1F-SIK | 新创 | 台 | 7 | 檀香苑 |  |
| 36 | 汇聚光端交换机 | FSLB4T10F-S1K-RR1 | 新创 | 台 | 1 | 檀香苑 | 报警中心 |
| 37 | 汇聚交换机 | 百兆8口 | H3C | 台 | 6 | 檀香苑 |  |
| 38 | NVR网络硬盘录像机 | DS-8616N-K8 | 海康 | 台 | 1 | 新南苑 | 报警中心 |
| 39 | 高清红外日夜型摄像机 | DS-2CD2T25FD-I5 | 海康 | 台 | 16 | 新南苑 |  |
| 40 | 光端交换机 | FSLA1-4T1F-SIK | 新创 | 台 | 8 | 新南苑 |  |
| 41 | 汇聚光端交换机 | FSLB4T10F-S1K-RR1 | 新创 | 台 | 1 | 新南苑 | 报警中心 |
| 42 | 汇聚交换机 | 百兆8口 | H3C | 台 | 6 | 新南苑 |  |
| 43 | NVR网络硬盘录像机 | DS-8616N-K8 | 海康 | 台 | 1 | 浦江学院 | 报警中心 |
| 44 | 高清红外日夜型摄像机 | DS-2CD2T25FD-I5 | 海康 | 台 | 16 | 浦江学院 |  |
| 45 | 光端交换机 | FSLA1-4T1F-SIK | 新创 | 台 | 11 | 浦江学院 |  |
| 46 | 汇聚光端交换机 | FSLB4T10F-S1K-RR1 | 新创 | 台 | 1 | 浦江学院 | 报警中心 |
| 47 | NVR网络硬盘录像机 | DS-8632N-I8 | 海康 | 台 | 1 | 亚青村女生 | 报警中心 |
| 48 | 高清红外日夜型摄像机 | DS-2CD2T25FD-I5 | 海康 | 台 | 22 | 亚青村女生 |  |
| 49 | 光端交换机 | FSLA1-4T1F-SIK | 新创 | 台 | 12 | 亚青村女生 |  |
| 50 | 汇聚光端交换机 | FSLB4T10F-S1K-RR1 | 新创 | 台 | 2 | 亚青村女生 | 报警中心 |
| 51 | 汇聚交换机 | 百兆8口 | H3C | 台 | 11 | 亚青村女生 |  |
| 52 | NVR网络硬盘录像机 | DS-8616N-K8 | 海康 | 台 | 1 | 西苑 | 报警中心 |
| 53 | 高清红外日夜型摄像机 | DS-2CD2T25FD-I5 | 海康 | 台 | 11 | 西苑 |  |
| 54 | 光端交换机 | FSLA1-4T1F-SIK | 新创 | 只 | 9 | 西苑 |  |
| 55 | 汇聚光端交换机 | FSLB4T10F-S1K-RR1 | 新创 | 台 | 1 | 西苑 | 报警中心 |
| 56 | 汇聚交换机 | 百兆8口 | H3C | 台 | 9 | 西苑 |  |
| 57 | NVR网络硬盘录像机 | DS-8616N-K8 | 海康 | 台 | 1 | 老南苑 | 报警中心 |
| 58 | 高清红外日夜型摄像机 | DS-2CD2T25FD-I5 | 海康 | 台 | 6 | 老南苑 |  |
| 59 | 光端机 | FSLA1-4T1F-SIK | 新创 | 台 | 4 | 老南苑 |  |
| 60 | NVR网络硬盘录像机 | DS-8616N-K8 | 海康 | 台 | 1 | 东苑食堂 | 报警中心 |
| 61 | 高清红外日夜型摄像机 | DS-2CD2T25FD-I5 | 海康 | 台 | 15 | 东苑食堂 |  |
| 62 | 光端机 | FSLA1-4T1F-SIK | 新创 | 台 | 2 | 东苑食堂 |  |
| 63 | 交换机 | 24口 | H3C | 台 | 1 | 东苑食堂 | 报警中心 |
| 64 | 高清红外日夜型摄像机 | DS-2CD2T25FD-I5 | 海康 | 台 | 5 | 东苑食堂 |  |
| 65 | 光端机 | FSLA1-4T1F-SIK | 新创 | 台 | 2 | 东苑食堂 |  |
| 66 | 交换机 | 百兆8口 | H3C | 台 | 1 | 东苑食堂 |  |
| 67 | 光电交换机 | FSLB4T10F-S1K-RR1 | 新创 | 台 | 2 | 报警中心 | 报警中心 |
| 68 | NVR网络硬盘录像机 | DS-8632N-ST | 海康威视 | 台 | 4 | 报警中心 | 报警中心 |
| 69 | 核心交换机 | 千兆24口 | H3C | 台 | 3 | 报警中心 | 报警中心 |
| 70 | 电脑 |  | 品牌机 | 台 | 1 | 报警中心 | 报警中心 |
| 71 | 网络视频监控主机 | DS-8116HFS-ST | 海康威视 | 台 | 10 | 报警中心 | 报警中心 |
| 72 | 视频管理服务器 | 定制 | 海康威视 | 台 | 1 | 报警中心 | 报警中心 |
| 73 | 流媒体服务器 | 定制 | 海康威视 | 台 | 1 | 报警中心 | 报警中心 |
| 74 | 数字视频解码器 | 6316D-T | 国产 | 台 | 1 | 报警中心 | 报警中心 |
| 75 | 汇聚交换机 | 千兆交换机 | H3C | 台 | 2 | 报警中心 | 报警中心 |
| 76 | 核心网络交换机 | 千兆交换机 | H3C | 台 | 1 | 报警中心 | 报警中心 |
| 77 | 高清红外日夜型枪式摄像机（主要道路） | DS-2CD864-EI | 海康威视 | 台 | 16 | 公共区域 |  |
| 78 | NVR网络硬盘录像机 | DS-8632N-ST | 海康威视 | 台 | 1 | 公共区域 | 报警中心 |
| 79 | 单路光端机 | XCV1_Dx1_LA1_S1T+XCV1_Dx1_LA1_S1R | 新创 | 对 | 2 | 公共区域 |  |
| 80 | 单路光端机 | XCV1_LA1_S1T+XCV1_LA1_S1R | 新创 | 对 | 3 | 公共区域 |  |
| 81 | 1路光端机 | FTRLA1011-S1T | 新创 | 对 | 5 | 公共区域 |  |
| 82 | 2路光端机 | FTPSLA3_T2_FA1_S1T+FTRLA1011_S1R | 新创 | 对 | 2 | 公共区域 |  |
| 83 | 4路光端机 | FTPSLA5_T4_FA1_S1T+FTRLA1011_S1R | 新创 | 对 | 1 | 公共区域 |  |
| 84 | 高清红外日夜型枪式摄像机（主要道路） | DS-2CD864-EI | 海康威视 | 台 | 14 | 公共区域 |  |
| 85 | NVR网络硬盘录像机 | DS-8632N-ST | 海康威视 | 台 | 1 | 公共区域 | 报警中心 |
| 86 | 液晶显示器 | 20寸 | 三星 | 台 | 1 | 公共区域 |  |
| 87 | 单路光交端机 | XCV1_Dx1_LA1_S1T+XCV1_Dx1_LA1_S1R | 新创 | 对 | 3 | 公共区域 |  |
| 88 | 2路光交端机 | FTPSLA3_T2_FA1_S1T+FTRLA1011_S1R | 新创 | 对 | 7 | 公共区域 |  |
| 89 | 24口交换机 | TPSLB24T-RG1 | 新创 | 台 | 1 | 公共区域 | 亚青村 |
| 90 | 室外红外智能高清球机 | DS-2DF7284-A | 海康威视 | 台 | 2 | 公共区域 |  |
| 91 | 高清红外日夜型枪式摄像机 | DS-2CD864-EI | 海康威视 | 台 | 16 | 公共区域 |  |
| 92 | NVR网络硬盘录像机 | DS-8632N-ST | 海康威视 | 台 | 2 | 公共区域 | 亚青村 |
| 93 | 一路光端机 | FTRLA1011_S1T | 新创 | 对 | 5 | 公共区域 |  |
| 94 | 二路光端机 | FSLA3-T2-FA1-S1T | 新创 | 对 | 2 | 公共区域 |  |
| 95 | 三路光端机 | FSLA4-T3-FA1-S1T | 新创 | 对 | 2 | 公共区域 |  |
| 96 | 四路光端机 | FTPSLA5_T4_FA1_S1T | 新创 | 对 | 1 | 公共区域 |  |
| 97 | 汇聚交换机 | 千兆交换机 | H3C | 台 | 1 | 公共区域 | 亚青村 |
| 98 | 高清红外日夜型摄像机 | DS-2CD2T25FD-I5 | 海康 | 台 | 5 | 浦江食堂 |  |
| 99 | 光端机 | FSLA1-4T1F-SIK | 新创 | 台 | 2 | 浦江食堂 |  |
| 100 | 交换机 | 百兆8口 | H3C | 台 | 1 | 浦江食堂 |  |
| 101 | 1路光端机 | FTLA2-T1-BXO | 新创 | 台 | 13 | 公共区域 |  |
| 102 | 2路光端机 | FTLA3-T2-BG4 | 新创 | 台 | 10 | 公共区域 |  |
| 103 | 4路光端机 | FTLA5-T4-BG4 | 新创 | 台 | 5 | 公共区域 |  |
| 104 | 8路光端机 | FTLA9-T8-BG4 | 新创 | 台 | 1 | 公共区域 |  |
| 105 | 高清红外球机 | DS-2DE717W-H | 海康 | 台 | 15 | 公共区域 |  |
| 106 | 高空高清红外球机 | DS-2DF7274 | 海康 | 台 | 3 | 公共区域 |  |
| 107 | 高清红外枪机 | DS-2CD2T10W-H | 海康 | 台 | 30 | 公共区域 |  |
| 108 | NVR网络硬盘录像机 | DS-8616N | 海康 | 台 | 3 | 公共区域 | 报警中心 |
| 109 | 数字视频解码器 | 6316D-T | 海康 | 台 | 1 | 公共区域 | 报警中心 |
| 110 | 光交换接收机 | FTL18-T8-RR1 | 新创 | 台 | 4 | 公共区域 | 报警中心 |
| 111 | 核心交换机 | 千兆接入 | H3C | 台 | 1 | 公共区域 | 报警中心 |
| 112 | 高清红外枪机 | DS-2CD2T10W-H | 海康 | 台 | 19 | 亚青食堂 | 补充 |
| 123 | 高清红外枪机 | DS-2CD2T10W-H | 海康 | 台 | 3 | 明德楼 | 2016补充 |
| 124 | 高清红外枪机 | DS-2CD2T10W-H | 海康 | 台 | 3 | 图书馆 | 2016补充 |
| 125 | 高清红外枪机 | DS-2CD2T10W-H | 海康 | 台 | 23 | 运动场 | 2017补充 |

| 江浦校区光端机分布表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单路光端机 | XCV1_Dx1_LA1_S1T+XCV1_Dx1_LA1_S1R | 新创 | 1 | 大门出口右 |
| 2 | 单路光端机 | XCV1_Dx1_LA1_S1T+XCV1_Dx1_LA1_S1R | 新创 | 1 | 天宝阁 |
| 3 | 单路光端机 | XCV1_Dx1_LA1_S1T+XCV1_Dx1_LA1_S1R | 新创 | 1 | 北苑东区桥头 |
| 4 | 单路光端机 | XCV1_Dx1_LA1_S1T+XCV1_Dx1_LA1_S1R | 新创 | 1 | 纬三路 |
| 5 | 单路光端机 | XCV1_Dx1_LA1_S1T+XCV1_Dx1_LA1_S1R | 新创 | 1 | 图书馆楼下 |
| 6 | 1路光端机 | FTRLA1011-S1T | 新创 | 1 | 学府院1号岗 |
| 7 | 1路光端机 | FTRLA1011-S1T | 新创 | 1 | 体育馆 |
| 8 | 1路光端机 | FTRLA1011-S1T | 新创 | 1 | 校医院 |
| 9 | 1路光端机 | FTRLA1011-S1T | 新创 | 1 | 仁智楼东 |
| 10 | 1路光端机 | FTRLA1011-S1T | 新创 | 1 | 亚青村南广场 |
| 11 | 1路光端机 | FTRLA1011-S1T | 新创 | 1 | 亚青村北广场 |
| 12 | 1路光端机 | FTRLA1011-S1T | 新创 | 1 | 镜湖上1 |
| 13 | 1路光端机 | FTRLA1011-S1T | 新创 | 1 | 浦江教学楼南楼南 |
| 14 | 1路光端机 | FTRLA1011-S1T | 新创 | 1 | 浦江教学楼南楼西 |
| 15 | 1路光端机 | FTRLA1011-S1T | 新创 | 1 | 保卫外前桥头 |
| 16 | 1路光端机 | FTRLA1011-S1T | 新创 | 1 | 镜湖上1 |
| 17 | 1路光端机 | FTRLA1011-S1T | 新创 | 1 | 亚青村23号楼后 |
| 18 | 2路光端机 | FTPSLA3_T2_FA1_S1T+FTRLA1011_S1R | 新创 | 1 | 行政楼路口 |
| 19 | 2路光端机 | FTPSLA3_T2_FA1_S1T+FTRLA1011_S1R | 新创 | 1 | 亚青村30号楼边 |
| 20 | 2路光端机 | FTPSLA3_T2_FA1_S1T+FTRLA1011_S1R | 新创 | 1 | 亚青村24号楼边 |
| 21 | 2路光端机 | FTPSLA3_T2_FA1_S1T+FTRLA1011_S1R | 新创 | 1 | 亚青村25号楼边 |
| 22 | 2路光端机 | FTPSLA3_T2_FA1_S1T+FTRLA1011_S1R | 新创 | 1 | 亚青村26号楼边 |
| 23 | 2路光端机 | FTPSLA3_T2_FA1_S1T+FTRLA1011_S1R | 新创 | 1 | 亚青村27号楼边 |
| 24 | 2路光端机 | FTPSLA3_T2_FA1_S1T+FTRLA1011_S1R | 新创 | 1 | 机械楼广场 |
| 25 | 2路光端机 | FTPSLA3_T2_FA1_S1T+FTRLA1011_S1R | 新创 | 1 | 笃行楼 |
| 26 | 2路光端机 | FTPSLA3_T2_FA1_S1T+FTRLA1011_S1R | 新创 | 1 | 北门 |
| 27 | 2路光端机 | FTPSLA3_T2_FA1_S1T+FTRLA1011_S1R | 新创 | 1 | 孔雀园路口 |
| 28 | 2路光端机 | FTPSLA3_T2_FA1_S1T+FTRLA1011_S1R | 新创 | 1 | 东苑教工宿舍 |
| 29 | 4路光端机 | FTPSLA5_T4_FA1_S1T+FTRLA1011_S1R | 新创 | 1 | 大门口东 |
| 30 | 4路光端机 | FTPSLA5_T4_FA1_S1T+FTRLA1011_S1R | 新创 | 1 | 东苑后门（计划用三路实用四路） |
| 31 | 4路光端机 | FTPSLA5_T4_FA1_S1T+FTRLA1011_S1R | 新创 | 1 | 东苑后门（计划用三路实用四路） |

| 模范马路校区光端机分布表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备/材料名称 |  |  | 规格、型号 |  | 品牌/产地 |  | 单位 | 位置 |  | 校区 |
| 1 | 一路光端机 |  |  | YEF-1101 |  | 常州 |  | 对 | 主教学楼 |  | 虹桥 |
| 2 | 一路光端机 |  |  | YEF-1101 |  | 常州 |  | 对 | 球场桥头 |  | 虹桥 |
| 3 | 一路光端机 |  |  | YEF-1101 |  | 常州 |  | 对 | 行政楼前西向东 |  | 虹桥 |
| 4 | 一路光端机 |  |  | YEF-1101 |  | 常州 |  | 对 | 综合楼前西向东 |  | 虹桥 |
| 5 | 一路光端机 |  |  | YEF-1101 |  | 常州 |  | 对 | 西门 |  | 虹桥 |
| 6 | 一路光端机 |  |  | YEF-1101 |  | 常州 |  | 对 | 弘正楼前 |  | 虹桥 |
| 7 | 一路光端机 |  |  | YEF-1101 |  | 常州 |  | 对 | 行政楼入口 |  | 虹桥 |
| 8 | 一路光端机 |  |  | YEF-1101 |  | 常州 |  | 对 | 图书馆正门 |  | 虹桥 |
| 9 | 一路光端机 |  |  | YEF-1101 |  | 常州 |  | 对 | 图书馆前 |  | 虹桥 |
| 10 | 一路光端机 |  |  | YEF-1101 |  | 常州 |  | 对 | 二食堂 |  | 生活区 |
| 11 | 一路光端机 |  |  | YEF-1101 |  | 常州 |  | 对 | 三号楼 |  | 生活区 |
| 12 | 一路光端机 |  |  | YEF-1101 |  | 常州 |  | 对 | 丁家桥30号大门 |  | 教学区 |
| 13 | 一路光端机 |  |  | YEF-1101 |  | 常州 |  | 对 | 博士楼 |  | 生活区 |
| 14 | 一路光端机 |  |  | YEF-1101 |  | 常州 |  | 对 | 研究生楼 |  | 生活区 |
| 15 | 一路光端机 |  |  | YEF-1101 |  | 常州 |  | 对 | 创业大楼东 |  | 教学区 |
| 16 | 一路光端机 |  |  | YEF-1101 |  | 常州 |  | 对 | 丁家桥32号大门 |  | 教学区 |
| 1 | 二路光端机 |  |  | YEF-1102 |  | 常州 |  | 对 | 大门入口 |  | 虹桥 |
| 2 | 二路光端机 |  |  | YEF-1102 |  | 常州 |  | 对 | 阶梯教室 |  | 虹桥 |
| 3 | 二路光端机 |  |  | YEF-1102 |  | 常州 |  | 对 | 球场1 |  | 虹桥 |
| 4 | 二路光端机 |  |  | YEF-1102 |  | 常州 |  | 对 | 球场3 |  | 虹桥 |
| 5 | 二路光端机 |  |  | YEF-1102 |  | 常州 |  | 对 | 球场5 |  | 虹桥 |
| 6 | 二路光端机 |  |  | YEF-1102 |  | 常州 |  | 对 | 南门内 |  | 虹桥 |
| 7 | 二路光端机 |  |  | YEF-1102 |  | 常州 |  | 对 | 综合楼前 |  | 虹桥 |
| 8 | 二路光端机 |  |  | YEF-1102 |  | 常州 |  | 对 | 汉庭南门 |  | 虹桥 |
| 9 | 二路光端机 |  |  | YEF-1102 |  | 常州 |  | 对 | 教三楼前南 |  | 虹桥 |
| 10 | 二路光端机 |  |  | YEF-1102 |  | 常州 |  | 对 | 二号楼 |  | 生活区 |
| 11 | 二路光端机 |  |  | YEF-1102 |  | 常州 |  | 对 | 四号楼前 |  | 生活区 |
| 12 | 二路光端机 |  |  | YEF-1102 |  | 常州 |  | 对 | 五号楼南门 |  | 生活区 |
| 13 | 二路光端机 |  |  | YEF-1102 |  | 常州 |  | 对 | 北门 |  | 生活区 |
| 14 | 二路光端机 |  |  | YEF-1102 |  | 常州 |  | 对 | 地下室-1 |  | 生活区 |
| 15 | 二路光端机 |  |  | YEF-1102 |  | 常州 |  | 对 | 地下室-3 |  | 生活区 |
| 16 | 二路光端机 |  |  | YEF-1102 |  | 常州 |  | 对 | 地下室-5 |  | 生活区 |
| 17 | 二路光端机 |  |  | YEF-1102 |  | 常州 |  | 对 | 地下室-7 |  | 生活区 |
| 18 | 二路光端机 |  |  | YEF-1102 |  | 常州 |  | 对 | 大门出口外 |  | 教学区 |
| 19 | 二路光端机 |  |  | YEF-1102 |  | 常州 |  | 对 | 热管楼前过道南 |  | 教学区 |
| 20 | 二路光端机 |  |  | YEF-1102 |  | 常州 |  | 对 | 材料学院大门 |  | 教学区 |
| 21 | 二路光端机 |  |  | YEF-1102 |  | 常州 |  | 对 | 材料学院东门 |  | 教学区 |
| 22 | 二路光端机 |  |  | YEF-1102 |  | 常州 |  | 对 | 化工实验楼大门 |  | 教学区 |
| 23 | 二路光端机 |  |  | YEF-1102 |  | 常州 |  | 对 | 化工实验楼东门 |  | 教学区 |
| 24 | 二路光端机 |  |  | YEF-1102 |  | 常州 |  | 对 | 化工楼东门 |  | 教学区 |
| 25 | 二路光端机 |  |  | YEF-1102 |  | 常州 |  | 对 | 开元化工-1 |  | 教学区 |
| 1 | 四路数字光端机 |  |  | YEF-1104 |  | 常州 |  | 对 | 礼堂东门 |  | 虹桥 |
| 2 | 四路数字光端机 |  |  | YEF-1104 |  | 常州 |  | 对 | 大门外 |  | 生活区 |
| 3 | 四路数字光端机 |  |  | YEF-1104 |  | 常州 |  | 对 | 一食堂正门1 |  | 生活区 |
| 4 | 四路数字光端机 |  |  | YEF-1104 |  | 常州 |  | 对 | 教学楼西门 |  | 教学区 |
| 图书馆报警中心监控主机IP信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 类别 | 存放点 |  | 主机IP地址 |  | 备注1 |  |  | 建设年份 |  |  |
| 1 |  | NVR-8632N-ST | 机房 |  | 10.0.2.1 |  | 共公区域 |  |  | 2013年60台摄像机 |  |  |
| 2 |  | NVR-8632N-ST | 机房 |  | 10.0.2.2 |  | 共公区域 |  |  | 2013年60台摄像机 |  |  |
| 3 |  | NVR-8632N-ST | 机房 |  | 10.0.2.3 |  | 共公区域 |  |  | 2013年60台摄像机 |  |  |
| 4 |  | NVR-8632N-ST | 机房 |  | 10.0.2.4 |  | 共公区域 |  |  | 2013年60台摄像机 |  |  |
| 5 |  | NVR-8632N-ST | 亚青 |  | 10.0.10.1 |  | 亚青食堂 |  |  | 2013年亚青会 |  |  |
| 6 |  | NVR-8632N-ST | 亚青 |  | 10.0.10.2 |  | 亚青食堂 |  |  | 2013年亚青会 |  |  |
| 7 |  | NVR-8632N-ST | 机房 |  | 10.0.15.1 |  | 各大门口 |  |  | 2015年48台摄像机 |  |  |
| 8 |  | NVR-8632N-ST | 机房 |  | 10.0.15.2 |  | 道路 |  |  | 2015年48台摄像机 |  |  |
| 9 |  | NVR-8632N-ST | 机房 |  | 10.0.15.3 |  | 道路 |  |  | 2015年48台摄像机 |  |  |
| 10 |  | NVR-8616N-K8 | 机房 |  | 10.0.15.4 |  | 新南苑宿舍区 |  |  | 2016年129台摄像机 |  |  |
| 11 |  | NVR-8616N-K8 | 机房 |  | 10.0.15.5 |  | 西苑宿舍区 |  |  | 2016年129台摄像机 |  |  |
| 12 |  | NVR-8616N-K8 | 机房 |  | 10.0.15.6 |  | 老南苑浦江食堂 |  |  | 2016年129台摄像机 |  |  |
| 13 |  | NVR-8616N-K8 | 机房 |  | 10.0.15.7 |  | 檀香苑宿舍区 |  |  | 2016年129台摄像机 |  |  |
| 14 |  | NVR-8616N-K8 | 机房 |  | 10.0.15.8 |  | 浦江宿舍区 |  |  | 2016年129台摄像机 |  |  |
| 15 |  | NVR-8616N-K8 | 机房 |  | 10.0.15.9 |  | 东苑食堂 |  |  | 2016年129台摄像机 |  |  |
| 16 |  | NVR-8616N-K8 | 机房 |  | 10.0.15.10 |  | 东苑女生 |  |  | 2016年129台摄像机 |  |  |
| 17 |  | NVR-8616N-K8 | 机房 |  | 10.0.15.11 |  | 东苑男生 |  |  | 2016年129台摄像机 |  |  |
| 18 |  | NVR-8632N-ST | 机房 |  | 10.0.15.12 |  | 亚青23到33栋宿舍前 |  |  | 2016年129台摄像机 |  |  |
| 19 |  | NVR-8632N-ST | 机房 |  | 10.0.15.13 |  | 球场 |  |  | 2017年23台摄像机 |  |  |