2025年安徽工业职业技术学院“工在未来”化工技术赛道职业技能大赛章程

一、项目名称：2025年安徽工业职业技术学院“工在未来”化工技术赛道职业技能大赛

二、项目负责人：杨书怀、杨磊

三、竞赛目的：

搭建理论与实践深度融合的平台，助力学生夯实化验检测核心素养，强化对国家标准的理解与应用能力。聚焦水样中亚硝酸根检测核心技术，提升学生样品处理、试剂配制、仪器校准、数据研判等实操能力，夯实化工类专业核心素养；激发学生对化学检测领域的学习兴趣，营造 “以赛促学、以赛促练” 的优良学风，培养生态环保意识与工匠精神；对接行业岗位需求，检验实验教学成效，推动产教融合，为学生职业发展与行业人才培养奠定基础。

四、竞赛对象

24环境班、24化工班学生

五、竞赛形式及时间

竞赛形式：线下个人赛

竞赛时间：2025年12月12日

六、竞赛方式与内容：

（一）竞赛方式：实践操作考核（现场完成水样预处理、实验操作、数据记录、结果计算及实验报告提交）

（二）竞赛内容：水样中亚硝酸根含量的测定

采用盐酸萘乙二胺分光光度法进行氮氧化物的测定（GB/T5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》)。在pH1.7以下，水中亚硝酸盐与对氨基苯磺酰胺重氮化再与盐酸N-（1-萘）-乙二胺产生偶合反应，生成紫红色的偶氮染料，于波长540nm 处进行分光光度测定。

七、竞赛规则：

1.参赛选手需提前30分钟到场签到，携带学生证/身份证原件备查，迟到15分钟以上视为自动弃赛；​

2.竞赛时长80分钟，超时未提交实验报告者，终止操作，按已完成内容评分；​

3.实验器材、试剂由组委会统一提供，选手不得私自携带实验资料、工具、通讯设备入场，违者取消参赛资格；​

4.严格遵守实验室安全操作规程，严禁违规使用仪器、乱倒废液等危险行为，发生安全事故立即终止竞赛，并按学校规定处理；​

5.如实记录实验数据，严禁篡改数据、抄袭他人成果，一经发现取消成绩；​

6.竞赛结束后需整理实验台面、清理废弃物、归位仪器，未按要求整理者酌情扣分。​

八、评分标准：

| 评分维度 | 分值 | 评分要点 |
| --- | --- | --- |
| 实验准备 | 5分 | 器材检查全面、试剂核对准确、实验方案清晰合理、清洗玻璃仪器 |
| 操作规范性 | 30 分 | 样品预处理规范、试剂用量精准、反应条件控制得当、仪器操作流程标准 |
| 数据准确性 | 50 分 | 数据记录完整规范、标准曲线相关系数好、平行样精密度达标、结果计算正确、误差在允许范围内。 |
| 实验报告 | 10分 | 格式规范、内容完整、数据分析合理、结论清晰 |
| 安全文明操作 | 5分 | 遵守安全规程、实验台面整洁、仪器爱护得当、废弃物处理规范​ |

评分由评委独立完成，取平均分作为选手最终成绩，名次按得分高低排序，得分相同者以数据准确性维度得分高者优先。

- 报名方式：参赛学生于12月10日前在所在班级班长处报名，由班长将名单统一报送至杨磊老师处。

十、评奖方式：

1.评委组成：杨书怀、杨磊

2.奖项设定：一等奖10%，二等奖20%，三等奖30%。

资源开发系

2025年12月8日